## 2025年采购需求汇总表
深航2025年度配餐部实验室用品采购项目分项报价表
序号 | 类别 | 产品名称 | 规格/型号 | 等级和技术要求 | 单位 | 年预估数量 | 品牌 | 备注 | 单位不含税单价/(元） | 不含税小计=单位不含税单价×年预估数量/(元） | 税率
1 | 测试纸片 | 菌落总数测试片 | 50片/包（不能大于此包装规格） | 单个检测项目的测试纸片均须通过AOAC认证 | 片 | 22500 | / | 1.不同检测项目的测试纸片可以是不同的品牌，国产品牌优先。 2.单个检测项目的测试纸片须有对应的AOAC证书。
2 | 测试纸片 | 霉菌测试纸片 |  |  | 片 | 3600 | /
3 | 测试纸片 | 肠杆菌科测试片 | 25片/包（每包不高于50片） |  | 片 | 16500 | /
4 | 测试纸片 | 大肠杆菌测试片 |  |  | 片 | 8750 | /
5 | 测试纸片 | 大肠菌群测试片 |  |  | 片 | 1000 | /
6 | 培养基 | 平板计数琼脂（PCA） | 250g/瓶（不能大于此包装规格） | 质量应符合GB4789.28的要求 | g | 4750 | 北京陆桥、广州环凯、青岛海博 | 首选颗粒型
7 | 培养基 | 营养琼脂（NA） |  |  | g | 1500
8 | 培养基 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）肉汤 |  |  | g | 1500
9 | 培养基 | 煌绿乳糖胆盐（BGLB）肉汤 |  |  | g | 1000
10 | 培养基 | 乳糖蛋白胨培养基 |  |  | g | 500
11 | 培养基 | 伊红美蓝琼脂培养基（EMB） |  |  | g | 250
12 | 培养基 | 孟加拉红琼脂 |  |  | g | 750
13 | 培养基 | 磷酸盐缓冲液 |  |  | g | 250
14 | 培养基 | 结晶紫中性红胆盐琼脂（ VRBA） |  |  | g | 1250
15 | 培养基 | 结晶紫中性红胆盐 MUG 琼脂（ VRBA-MUG） | 100g/瓶（不能大于250g/瓶） |  | g | 200
16 | 质控样品 | 菌落总数质控样（定量） | 真空西林瓶，样品基质为冻干粉 | 质控样品性能稳定，附定值证书、质控样品说明书、溯源信息要求 | 瓶 | 1 | 中国检科院等具备能力验证提供者认可资质的单位 | 食品中的菌落总数
17 | 质控样品 | 大肠菌群质控样（MPN法）（定量） |  |  | 瓶 | 1 |  | 食品中的大肠菌群
18 | 质控样品 | 大肠菌群质控样（平板计数法）（定量） |  |  | 瓶 | 1 |  | 食品中的大肠菌群
19 | 质控样品 | 大肠埃希氏菌质控样（定量） |  |  | 瓶 | 1 |  | 食品中的大肠埃希氏菌
20 | 质控样品 | 水质菌落总数质控样（定量） |  |  | 瓶 | 1 |  | 生活饮用水中的菌落总数
21 | 质控样品 | 水质总大肠菌群质控样（MPN法）（定量） |  |  | 瓶 | 1 |  | 生活饮用水中的总大肠菌群
22 | 生化试剂 | 革兰氏染色液试剂盒 | 10mL*4种（不能大于此包装规格） | / | mL | 80 | 北京陆桥、广州环凯、青岛海博 | /
23 | 生化试剂 | 乳酸酚棉蓝色染色液 | 5mL*8（不能大于此包装规格） | / | mL | 40 |  | /
24 | 生化试剂 | ME-生物指示剂(121℃压力蒸汽灭菌生物指示剂) | 20支/盒（不能大于此包装规格） | / | 支 | 40 | / | 用于高压蒸汽灭菌效果监测
25 | 生化试剂 | 115℃压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 型号：K-35S 规格：100支/盒（（不能大于此包装规格） | / | 支 | 100 | /
26 | 生化试剂 | 枯草芽孢杆菌黑色变种菌片 | 10片/瓶*30瓶/盒（不能大于此包装规格） | / | 片 | 300 | / | 用于高温干热灭菌效果监测
27 | 标准菌株 | 大肠埃希氏菌ATCC25922 | 斜面菌/冻干菌 | / | 支 | 1 | 国家级或省级菌种保藏中心 | /
28 | 标准菌株 | 金黄色葡萄球菌ATCC6538 |  | / | 支 | 1 |  | /
29 | 标准菌株 | 粪肠球菌ATCC29212 |  | / | 支 | 1 |  | /
30 | 标准菌株 | 产气肠杆菌ATCC13048 |  | / | 支 | 1 |  | /
31 | 标准物质 | 硝酸银标准滴定溶液 | 0.1mol/L、1000mL/瓶（不能大于此包装规格） | 具有国家标准物质证书，可追溯可查询 | mL | 4000 | / | /
32 | 化学试剂 | pH缓冲溶液（pH4.00） | 250mL/瓶（不能大于此包装规格） | pH4.00 | mL | 500 | / | 用于上海雷磁酸度计的校正
33 | 化学试剂 | pH缓冲溶液（pH9.18） |  | pH9.18 | mL | 500 | /
34 | 化学试剂 | pH缓冲溶液（pH6.86) |  | pH6.86 | mL | 500 | /
35 | 化学试剂 | 白凡士林 | 2000g/瓶（不能大于此包装规格） | SG | g | 2000 | / | /
36 | 化学试剂 | 海砂 | 500g/瓶（不能大于此包装规格） | 化学纯 | g | 500 | / | /
37 | 化学试剂 | 变色硅胶 |  | CP | g | 500 | / | /
38 | 化学试剂 | 氯化钾 |  | AR | g | 500 | / | /
39 | 化学试剂 | 铬酸钾 |  |  | g | 500 | / | 危险化学品
40 | 化学试剂 | 氢氧化钾 |  |  | g | 500 | /
41 | 化学试剂 | 氢氧化钠 |  |  | g | 500 | /
42 | 化学试剂 | 95%乙醇 | 500mL/瓶（不能大于此包装规格） |  | ml | 500 | /
43 | 化学试剂 | 无水乙醇 |  |  | ml | 500 | /
44 | 快检试剂 | 湿式餐具大肠菌群检验纸片 | 100份/盒（2片/份，2连袋装）（不能大于此包装规格） | 无菌 | 片 | 2600 | / | /
45 | 快检试剂 | 莱克多巴胺快速检测试剂盒 | 20次/盒（不能大于此包装规格） | 配件齐全 | 次 | 40 | / | /
46 | 快检试剂 | 盐酸克伦特罗快速检测试剂盒 | 20次/盒（不能大于此包装规格） |  | 次 | 40 | / | /
47 | 快检试剂 | 臭氧测定试剂盒 | 100次/盒（不能大于此包装规格） |  | 次 | 200 | / | /
48 | 快检试剂 | 余氯快速检测盒 |  |  | 次 | 200 | / | 质检用
49 | 快检试剂 | 测氯试纸 | 400CM*0.7CM | 测试性能稳定、准确，浓度测试范围能够满足日常消毒及防疫消毒浓度测试区间 | 个 | 145 | /
50 | 快检试剂 | 二氧化硫快速检测试剂 | 快速检测盒，100次/盒（内含检测试剂A液、B液，1.5ml离心管）（不能大于此包装规格） | 剩余保质期不少于10个月 | 次 | 1000 | /
51 | 快检试剂 | 农残测试片 | 300片/条（不能大于此包装规格） | 无洗脱液 | 片 | 4500 | / | 适配天河绿洲TL-200卡片式便携式农药残留速测仪
52 | 清洗消毒用品 | 实验器皿清洗剂 | 500g/瓶（不能大于此包装规格） |  | g | 5000 | / | 清洗玻璃器皿
53 | 无菌耗材 | 无菌均质袋 | 400mL(19cm×30cm)（不能小此尺寸规格），25个/包*20包/箱 | 无菌，带全过滤网，不带压条 | 个 | 5500 | 青岛海博、北京陆桥、广州环凯 | /
54 | 无菌耗材 | 无菌水样采集袋 | 500mL（不能小此尺寸规格），10个/袋，10袋/箱 | 无菌，内含0.4mg硫代硫酸钠 | 个 | 300 |  | /
55 | 无菌耗材 | 无菌取样袋（带铁丝） | 18cm*30cm（不能小此尺寸规格） 50个/包，4包/箱 | 无菌 | 个 | 200 |  | /
56 | 无菌耗材 | 无菌采样袋 | 30cm*35cm（不能小此尺寸规格），100个/包 |  | 个 | 100 |  | /
57 | 无菌耗材 | ATP表面采样棒 | 规格：100支/箱（不能大于此包装规格） 货号：UXL100 |  | 支 | 200 | / | 适配美国3M的ATP荧光检测仪
58 | 无菌耗材 | 一次性无菌定量接种环 | 1μL，独立包装 |  | 支 | 30 | / | /
59 | 无菌耗材 | 一次性无菌培养皿 | 90mm，10套/包，50包/箱（不能大于此包装规格） | 无菌，符合医疗器械标准 | 套 | 4000 | / | /
60 | 无菌耗材 | 一次性无菌镊子 | 13CM（不能小此尺寸规格），100支/包，单支或2支独立包装； |  | 支 | 2400 | / | /
61 | 无菌耗材 | 一次性无菌镊子 | 20CM（不能小此尺寸规格），50支/包，单支独立包装； |  | 支 | 300 | / | /
62 | 量器 | 量筒 | 100mL | 容积误差须符合A级标准，有MC计量标志 | 个 | 1 | 天玻，蜀玻，北玻 | 质检用
63 | 量器 | 量筒 | 250mL |  | 个 | 5 |  | /
64 | 量器 | 量筒 | 500mL |  | 个 | 2 |  | /
65 | 量器 | 量筒 | 1000mL |  | 个 | 2 |  | /
66 | 量器 | 酸式滴定管 | 10mL |  | 支 | 1 |  | /
67 | 量器 | 酸式滴定管 | 25mL |  | 支 | 1 |  | /
68 | 量器 | 酸式滴定管 | 50mL |  | 支 | 1 |  | /
69 | 量器 | 碱式滴定管 | 10mL |  | 支 | 1 |  | /
70 | 量器 | 碱式滴定管 | 25mL |  | 支 | 1 |  | /
71 | 量器 | 碱式滴定管 | 50mL |  | 支 | 1 |  | /
72 | 量器 | 容量瓶 | 10mL |  | 个 | 1 |  | /
73 | 量器 | 容量瓶 | 50mL |  | 个 | 1 |  | /
74 | 量器 | 容量瓶 | 100mL |  | 个 | 1 |  | /
75 | 量器 | 容量瓶 | 200mL |  | 个 | 1 |  | /
76 | 量器 | 容量瓶 | 250mL |  | 个 | 1 |  | /
77 | 量器 | 容量瓶 | 500mL |  | 个 | 1 |  | /
78 | 量器 | 容量瓶 | 1000mL |  | 个 | 1 |  | /
79 | 量器 | 刻度移液管（分度吸量管） | 1mL |  | 支 | 400 |  | /
80 | 量器 | 刻度移液管（分度吸量管） | 2mL |  | 支 | 10 |  | /
81 | 量器 | 刻度移液管（分度吸量管） | 5mL |  | 支 | 10 |  | /
82 | 量器 | 刻度移液管（分度吸量管） | 10mL |  | 支 | 50 |  | /
83 | 量器 | 刻度移液管（分度吸量管） | 20mL |  | 支 | 2 |  | /
84 | 量器 | 大肚移液管（单标线吸量管） | 1mL |  | 支 | 1 |  | /
85 | 量器 | 大肚移液管（单标线吸量管） | 2mL |  | 支 | 1 |  | /
86 | 量器 | 大肚移液管（单标线吸量管） | 5mL |  | 支 | 1 |  | /
87 | 量器 | 大肚移液管（单标线吸量管） | 10mL |  | 支 | 1 |  | /
88 | 量器 | 大肚移液管（单标线吸量管） | 20mL |  | 支 | 1 |  | /
89 | 量器 | 大肚移液管（单标线吸量管） | 25mL |  | 支 | 1 |  | /
90 | 量器 | 大肚移液管（单标线吸量管） | 50mL |  | 支 | 1 |  | /
91 | 量器 | 酒精计 | 刻度：70-100（不小于此区间值） | 独立包装，有MC计量标志 | 支 | 5 |  | /
92 | 量器 | 酒精计 | 刻度：30-70（不小于此区间值） |  | 支 | 2 |  | /
93 | 玻璃器材 | 烧杯 | 100mL | / | 个 | 2 |  | /
94 | 玻璃器材 | 烧杯 | 250mL | / | 个 | 2 |  | /
95 | 玻璃器材 | 烧杯 | 500mL | / | 个 | 5 |  | /
96 | 玻璃器材 | 烧杯 | 1000mL | / | 个 | 10 |  | /
97 | 玻璃器材 | 烧杯 | 2000mL | / | 个 | 5 |  | /
98 | 玻璃器材 | 碘量瓶 | 250mL | / | 个 | 1 |  | /
99 | 玻璃器材 | 碘量瓶 | 500mL | / | 个 | 1 |  | /
100 | 玻璃器材 | 广口试剂瓶（白色磨口） | 1L | / | 个 | 2 |  | /
101 | 玻璃器材 | 广口试剂瓶（白色磨口） | 2.5L | / | 个 | 2 |  | /
102 | 玻璃器材 | 广口试剂瓶（白色磨口） | 3L | / | 个 | 2 |  | /
103 | 玻璃器材 | 锥形瓶（三角瓶） | 250mL | / | 个 | 100 |  | /
104 | 玻璃器材 | 锥形瓶（三角瓶） | 500mL | / | 个 | 15 |  | /
105 | 玻璃器材 | 锥形瓶（三角瓶） | 1000mL | / | 个 | 5 |  | /
106 | 玻璃器材 | 称量瓶 | 50*30mm | 高透光率、磨口严实、密封性好 | 个 | 1 |  | /
107 | 玻璃器材 | 称量瓶 | 70*35mm |  | 个 | 1 |  | /
108 | 玻璃器材 | 称量瓶 | 60*30mm |  | 个 | 1 |  | /
109 | 玻璃器材 | 研钵 | 直径12cm（不小于此尺寸规格） | / | 套 | 5 |  | /
110 | 玻璃器材 | 玻璃胶头滴管（含红胶头） | 10CM | / | 支 | 5 | / | /
111 | 玻璃器材 | 玻璃搅拌棒 | 3mm×20CM（不大于此尺寸规格） | / | 支 | 10 | / | 质检用
112 | 玻璃器材 | 玻璃搅拌棒 | 7mm×30CM（不大于此尺寸规格） | / | 支 | 10 | / | /
113 | 玻璃器材 | 玻璃漏斗 | 75mm（不大于此尺寸规格） | / | 个 | 2 | / | /
114 | 玻璃器材 | 杜氏导管(倒管) | 6mm×30mm（不大于此尺寸规格），200支/包 | / | 支 | 200 | / | /
115 | 玻璃器材 | 玻璃珠 | 6mm（不大于此尺寸规格） | / | 斤 | 1 | / | /
116 | 玻璃器材 | 玻璃平口试管（加厚型） | 15mm×150mm | 耐热耐高温、高硼硅玻璃 | 支 | 50 | 博美，蜀玻，北玻 | /
117 | 玻璃器材 | 玻璃平口试管（加厚型） | 18mm×180mm |  | 支 | 200 |  | /
118 | 玻璃器材 | 玻璃培养皿 | 90mm |  | 套 | 200 |  | /
119 | 玻璃器材 | 载玻片 | 50片/盒（不大于此包装规格），单头单面磨砂 | / | 片 | 1 | / | /
120 | 玻璃器材 | 盖玻片 | 20mm×20mm，100片/盒(不大于此包装规格） | / | 片 | 1 | / | /
121 | 玻璃器材 | 蒸发皿 | 石英125mL | / | 个 | 1 | / | /
122 | 实验耗材 | 三角瓶用硅胶塞（带砂芯） | （上直径30mm×下直径34mm），10个/袋 | 带砂芯，透气 | 个 | 200 | / | 适配250mL大口三角瓶
123 | 实验耗材 | 三角瓶用硅胶塞（带砂芯） | （上直径33mm×下直径38mm），5个/袋 |  | 个 | 30 | / | 适配500mL大口三角瓶
124 | 实验耗材 | 蒸发皿 | 陶瓷，125mL | / | 个 | 1 | / | /
125 | 实验耗材 | 塑料烧杯 | 1000mL | / | 个 | 5 | / | /
126 | 实验耗材 | 塑料烧杯 | 2000mL | / | 个 | 5 | / | /
127 | 实验耗材 | 红头洗瓶 | 500mL | / | 个 | 5 | / | /
128 | 实验耗材 | 弯头洗瓶 | 500mL | / | 个 | 5 | / | /
129 | 实验耗材 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 25m/卷，10卷/盒（不能大于此包装规格） | / | 卷 | 10 | / | /
130 | 实验耗材 | SGM干热灭菌指示标签 | 1000片/1卷/盒（不能大于此包装规格） | / | 片 | 2000 | / | /
131 | 实验耗材 | 麦氏比浊管 | 0.5M（两支），1.0-5.0M（各1支） | / | 盒 | 1 | / | /
132 | 实验耗材 | 不锈钢剪刀 | 不锈钢直头，18cm | / | 把 | 50 | / | /
133 | 实验耗材 | 不锈钢镊子 | 不锈钢直头，20cm | / | 把 | 50 | / | /
134 | 实验耗材 | 不锈钢药勺 | 单头，18cm | / | 个 | 10 | / | /
135 | 实验耗材 | 牛角药勺 | 15cm长 | / | 个 | 10 | / | /
136 | 实验耗材 | 一次性医用乳胶手套 | 大号，100只/盒（不能大于此包装规格） | 无粉 | 只 | 200 | / | /
137 | 实验耗材 | 一次性医用乳胶手套 | 中号，100只/盒（不能大于此包装规格） |  | 只 | 300 | / | /
138 | 实验耗材 | 一次性医用乳胶手套 | 小号，100只/盒（不能大于此包装规格） |  | 只 | 300 | / | /
139 | 实验耗材 | 医用脱脂纱布 | 80×1000cm（不小于此尺寸规格） | 符合医疗器械标准 | 包 | 2 | / | /
140 | 实验耗材 | 医用脱脂棉 | 500g/包 | 符合医疗器械标准，棉丝长且强韧，不易掉絮 | 包 | 2 | / | /
141 | 实验耗材 | B-广范试纸 | 80页/本 | pH范围:1～14 | 本 | 2 | / | /
142 | 实验耗材 | 精密试纸 |  | pH范围:5.5～9.0 | 本 | 2 | / | /
143 | 实验耗材 | 精密试纸 |  | pH范围:6.4～8.0 | 本 | 2 | / | /
144 | 实验耗材 | 洗耳球 | 30mL | / | 个 | 2 | / | /
145 | 实验耗材 | 洗耳球 | 60mL | / | 个 | 2 | / | /
146 | 实验耗材 | 洗耳球 | 90mL | / | 个 | 2 | / | /
147 | 实验耗材 | 定性滤纸 | Φ12.5cm，100片/盒（不能大于此包装规格） | 定性（慢速） | 片 | 500 | / | /
148 | 实验耗材 | 定性滤纸 | Φ12.5cm，100片/盒（不能大于此包装规格） | 定性（中速） | 片 | 500 | / | /
149 | 实验耗材 | 定性滤纸 | Φ12.5cm，100片/盒（不能大于此包装规格） | 定性（快速） | 片 | 500 | / | /
150 | 实验耗材 | 定量滤纸 | Φ7cm，100片/盒（不能大于此包装规格） | 定量（快速） | 片 | 500 | / | /
151 | 实验耗材 | 1mL枪头 | 通用，500支/包（不能大于此包装规格） | 耐受121℃高压灭菌 | 支 | 500 | / | /
152 | 实验耗材 | 10mL枪头 | 通用，100支/包（不能大于此包装规格） |  | 支 | 100 | / | /
153 | 实验耗材 | 锥形瓶刷 | 适配1000mL锥形瓶 | / | 个 | 5 | / | /
154 | 实验耗材 | 锥形瓶刷 | 适配500mL锥形瓶 | / | 个 | 5 | / | /
155 | 实验耗材 | 平板刷(平皿刷) | 木质手柄长14cm | / | 个 | 20 | / | /
156 | 实验耗材 | 移液管刷 | 适配1mL吸管 | / | 个 | 5 | / | /
157 | 实验耗材 | 移液管刷 | 适配10mL吸管 | / | 个 | 5 | / | /
158 | 实验耗材 | 试管刷 | 适配15mm×150mm试管 | / | 个 | 20 | / | /
159 | 实验耗材 | 试管刷 | 适配18mm×180mm试管 | / | 个 | 20 | / | /
160 | 实验耗材 | 护目镜 | 1个/袋 | 贴合眉垫、防雾防刮可水洗 | 个 | 3 | / | /
161 | 实验耗材 | 松柏油/香柏油（人造） | 25mL/瓶 |  | mL | 25 | / | 适配显微镜油镜使用
162 | 实验耗材 | 擦镜纸 | 50张/本 |  | 本 | 2 | /
163 | 实验耗材 | 点火器/电子点火枪 | 28cm长 | 明火 | 支 | 2 | /
164 | 实验耗材 | 医疗废物包装袋 | 42×48cm（不小于此尺寸规格），100个/捆 | 手提式 | 个 | 100 | / | 装实验室废弃物
165 | 实验耗材 | 医疗废物包装袋 | 50×60cm（不小于此尺寸规格），200个/捆 |  | 个 | 200 | /
166 | 实验耗材 | 实验室垃圾袋（特厚） | 33×53cm（不小于此尺寸规格），100个/捆 | 手提式，坚韧、防撕裂 | 个 | 1000 | / | 用于实验室检测区
167 | 实验耗材 | 实验室垃圾袋（特厚） | 36×60cm（不小于此尺寸规格），100个/捆 |  | 个 | 300 | /
168 | 实验耗材 | 保鲜自封袋 | 型号：8号（180mm*250mm） 规格：100个/包 | / | 个 | 6000 | / | 用于样品密封
169 | 实验耗材 | 保鲜自封袋 | 型号：10号（240mm*350mm） 规格：100个/包 | / | 个 | 1000 | /
170 | 实验耗材 | 机械式温湿度计 | TH610 | / | 个 | 5 | / | /
171 | 实验耗材 | 温湿度计 | ETH529 | / | 个 | 5 | / | /
172 | 实验耗材 | 温湿度计 | TH306 | / | 个 | 5 | / | /
173 | 实验耗材 | 数字温度计 | -50℃～110℃ | / | 个 | 15 | / | /
174 | 实验耗材 | 针式温度计 | DPP800W | / | 支 | 20 | / | 质检用
175 | 实验耗材 | 电子计时器 | 单通道 | / | 个 | 3 | /
176 | 实验耗材 | 比色管架 | 塑料材质，孔数不低于20个，孔径10mm-19mm | / | 个 | 2 | /
177 | 实验耗材 | 离心管 | 1.5mL | 材质：聚乙烯管，尖底 | 个 | 1000 | /
178 | 实验耗材 | 硅胶管（食品级） | 内径10mm | / | 米 | 10 | / | /
179 | 实验耗材 | 硅胶管（食品级） | 内径6mm | / | 米 | 10 | / | /
180 | 实验耗材 | 乳胶管 | 内径6mm | / | 米 | 10 | / | /
181 | 实验耗材 | 不锈钢移液管灭菌桶 | 63mm*360mm | / | 个 | 5 | / | /
182 | 实验耗材 | 橡皮圈 | 对折长8cm，厚度2mm，宽度2mm，线径拉长30cm,1斤/包 | 耐高温 | 斤 | 2 | / | /
183 | 实验耗材 | 塑封膜 | A4，100张/包（不大于此包装规格） | / | 张 | 100 | / | /
184 | 实验耗材 | 塑封膜 | 5寸，100张/包（不大于此包装规格） | / | 张 | 100 | / | /
185 | 仪器配件 | BRAND移液管接头（含安全阀） | / |  | 个 | 2 | / | 适配普兰德(BRAND)电动移液管助吸器
186 | 仪器配件 | BRAND移液枪滤膜（0.2 μm） | / | 无菌 | 个 | 3 | /
187 | 仪器配件 | BRAND镍氢电池 | / |  | 个 | 3 | /
188 | 仪器配件 | 安全阀 | / | / | 个 | 2 | 宁波甬安(型号：YA28X6T/10) | 适配申安LDZF系列高压蒸汽灭菌器
189 | 仪器配件 | 安全阀 | / | / | 个 | 1 | 宁波久兴(型号：YA28X-4T/10Ⅱ) | 适配上海博迅YXQ-75SⅡ系列BXM-75S高压锅
190 | 仪器配件 | 压力表 | 测量范围：（0～0.4）MPa | 精度1.6级 | 个 | 1 | 上海云泰(型号：YN-63ZT*0.4) | 适配上海博迅YXQ-75SⅡ系列BXM-75S高压锅
191 | 仪器配件 | 压力表 | 测量范围：（0～0.4）MPa |  | 个 | 2 | 上海宜川上岭(型号：Y-60Z) | 适配申安LDZF系列高压蒸汽灭菌器
192 | 仪器配件 | 温度电极 | 规格：1支/盒（不能大于此包装规格） | 型号：T-818-B-6 | 支 | 4 | / | 适配上海雷磁酸度计
193 | 仪器配件 | pH复合电极 | 规格：1支/盒（不能大于此包装规格） | 型号：E-201-C | 支 | 3 | /
194 | 仪器配件 | 平面复合电极 | 规格：1支/盒（不能大于此包装规格） | 型号：E-201-P | 支 | 1 | /
195 | 仪器配件 | 纯水仪滤芯组件 ULUP-I-20T型（成套） | 反渗透膜100G一套；超纯化柱ULUPX一套；小PP滤芯一支；注塑预处理一套；终端微滤一套。 | / | 套 | 2 | / | 1、包安装、包测试； 2、适配四川优普ULUP-I-20T型超纯水仪
196 | 仪器配件 | 无菌室高效过滤器 | 整套尺寸：484mm*484mm*220mm（2个），320mm*320mm*220mm（2个），610mm*610mm*220mm（1个），1220mm*670mm*69mm（2个） | / | 套 | 1 | / | 包上门安装，更换后需由供应商现场检测合格
197 | 小型仪器 | 移液器 | 1mL～10mL | 单通道，可变 | 支 | 1 | / | /
198 | 小型仪器 | 定量移液器 | 1mL | 单通道，固定 | 支 | 1 | / | /
199 | 小型仪器 | 瓶口分液器 | 1mL～10mL | 数字调节型 | 个 | 1 | / | /
200 | 小型仪器 | accu-jet@pro电动移液管助吸器 | 含AC电源适配器 | / | 支 | 2 | / | 适用于1～10mL移液管
201 | 小型仪器 | 便携式农药残留速测仪 | TL-200卡片式 | / | 台 | 2 | / | /
202 | 小型仪器 | 食用油品质检测仪 | / | / | 台 | 2 | testo270 | 质检用
203 | 小型仪器 | 肉类水分快速测定仪 | / | / | 台 | 2 | 冠亚SFY-30
项目不含税总价（元）
税率
项目不含税总价（元）
填报说明： 1.上述总价中须包括本项目采购文件报价方式中要求的所有费用。 2.所有价格单位均为人民币（RMB）元，价格评分以不含税价格计算。不含税单价保留小数点后两位，建议取整。 3.上表中的预估数量，不作为最终成交数量，具体用量以实际发生为准。供应商须充分考虑上述情况及风险后进行报价。一旦中选，采购人不接受以成交数量不足为理由的任何价格调整申请。 4.增值税税率、发票种类为必填项。 5.“投标分项报价表不含税总价”须与《深航2025年度配餐部实验室用品采购项目分项报价表》不含税总价保持一致。